## 提案書様式2-1
企画提案様式4 |  | 韮崎市立病院テレビ付床頭台等病棟備品賃貸借プロポーザル事業者選定審査項目確認書
|  |  | 回答 （○・✕） | 方法・方式
1-1. 仕様書番号4-1 19型デジタル液晶テレビ | 1-1-1.必須項目 | 国内メーカー製19型で、地上デジタル・ＢＳチューナーを備えているものであること。
| 1-1-2.必須項目 | 付属品としてＢ－ＣＡＳカード盗難防止器具、配線(アンテナケーブル・分波器)を備えていること。
| 1-1-3.必須項目 | 床頭台の設置は角度可変式の天吊りＴＶアームを用いること。
| 1-1-4.必須項目 | Ｂ－ＣＡＳカードやリモコンの万一の紛失の際には、代替品を無償で提供できること。
| 1-1-5.必須項目 | ユニバーサルデザインの観点から、チャンネル表示は縦15㎜程度の大きな文字で表示できること。
| 1-1-6.必須項目 | テレビ本体・リモコンがＳＩＡＡに準拠した抗菌仕様であり、抗菌製品技術評議会に製品登録され、その確認ができること。
| 1-1-7.必須項目 | リモコンは高齢者に分かりやすい様に、ボタン数が少なく、表記が大きいシンプルなものであること。また抗菌仕様であること。さらに、多床室での使用を考慮し、リモコンの干渉対策がされていること。
| 1-1-8.必須項目 | イヤホンジャックは、床頭台の左右どちらからでも届きやすい、テレビ前面の中心位置に装備されていること。またイヤホンは市販のものが使用できること。
| 1-1-9.必須項目 | 病院案内視聴に対応できること。患者が任意に必要な項目を選択し視聴できること。 院内放送用のコンテンツは、将来当院の設備変更等々に伴い内容を更新する可能性があるが、その際発生するコンテンツの変更費用は受注者が負担するものとする。
1-2. 仕様書番号4-2 木製床頭台 | 1-2-1.必須項目 | サイズは幅 560mm 奥行き520mm 高さ1790mm 程度であること。
| 1-2-2.必須項目 | 耐水性、耐磨耗性を考慮し、本体主材は前板・側板・天板ともにメラミンまたはオレフィンまたは塩ビシート張りであること。
| 1-2-3.必須項目 | 上部収納棚、課金制御機構、施錠機構付き抽斗を設け、下段収納部には小型冷蔵庫を設置できること。
| 1-2-4.必須項目 | 両サイドに折り畳みができるタオルかけ及び、杖ホルダーを設置すること。
| 1-2-5.必須項目 | 天板部が物置台としてフラットに活用できるよう、テレビは可動式の天吊り金具に取付けるものとし、金具は左右角度可変型でテレビを真横 90 度からでも見る機能を有するものとする（テレビ・床頭台と一体型の設計であること）。
| 1-2-6.必須項目 | 患者が利用できるコンセントを2口以上設けてあること。
| 1-2-7.必須項目 | 大型のキャスターを採用し、足元で4輪一括ロック、解除の操作ができること。
1-3. 仕様書番号4-3 床頭台用小型冷蔵庫 | 1-3-1.必須項目 | 床頭台に収納可能で、内容量22L程度であること。
| 1-3-2.必須項目 | フロンガスを使用しない冷却方式（ペルチェ方式）の小型冷蔵庫であること。
| 1-3-3.必須項目 | 冷蔵庫本体・取っ手・庫内バスケット等、全てがＳＩＡＡ準拠した抗菌仕様であること。
| 1-3-4.必須項目 | 扉は引き出し式とし、閉め忘れ防止機能を有すること。
1-4. 仕様書番号4-4 課金制御機構 | 1-4-1.必須項目 | テレビ(19型液晶テレビ)、冷蔵庫の電源を同時にON/OFFすることができること。
| 1-4-2.必須項目 | 課金制御に使用する専用キーは、当院専用のものとし、他施設に流用できないようセキュリティが確保されていること。また、病院の求めに応じ必要数量を随時受注者より無償で供給すること。
| 1-4-3.必須項目 | 運用管理面を考慮し、課金後、電源が入っていることがわかりやすいこと。
| 1-4-4.必須項目 | 床頭台前面に設けること。
1-5. 仕様書番号4-5 施錠機構 | 1-5-1.必須項目 | 床頭台抽斗部分に具備させ、抽斗ごと施錠が可能であること。
| 1-5-2.必須項目 | 紛失防止対策として施錠時のみ鍵が抜けるようにすること。
| 1-5-3.必須項目 | キータイプで、鍵の紛失時に交換が容易であること。また、予備カートリッジは随時無償で補充すること。
| 1-5-4.必須項目 | 使用方法、鍵の形状、開閉状態など高齢者に分かりやすい工夫がされていること。
| 1-5-5.必須項目 | マスターキーは当院専用であり、他のどの施設にも流用できないものであること。
| 1-5-6.必須項目 | 鍵は携帯できるように、伸縮性のあるリストバンドを付けること。
1-6. 仕様書番号4-6 洗濯機 | 1-6-1.必須項目 | 全自動式であること。
| 1-6-2.必須項目 | 容量は4.5㎏以上のものとすること。
| 1-6-3.必須項目 | 利用方法の案内を備え付け、高齢者に使いやすい工夫がされていること。
| 1-6-4.必須項目 | 機器筐体の外側拭き取り、機器内部のゴミ等取り除き、洗濯機ホコリ取りネット破損時の交換、洗濯機パン及び排水口の清掃等を月1回以上行うこと。
| 1-6-5.必須項目 | 100円硬貨で利用が出来ること。
1-7. 仕様書番号4-7 乾燥機 | 1-7-1.必須項目 | 全自動式であること。
| 1-7-2.必須項目 | 容量は4.5㎏以上のものとすること。
| 1-7-3.必須項目 | 利用方法の案内を備え付け、高齢者に使いやすい工夫がされていること。
| 1-7-4.必須項目 | 機器筐体の外側拭き取り、機器内部のゴミ等取り除き、乾燥機ホコリ取りネット破損時の交換、乾燥機フィルター清掃等を月1回以上行うこと。
| 1-7-5.必須項目 | 洗濯機の上部に、スタンドにて固定できること。
| 1-7-6.必須項目 | 100円硬貨で利用が出来ること。
1-8. 仕様書番号4-8 イヤホン販売機 | 1-8-1.必須項目 | 電源を使わずに利用できる手動式とすること。
| 1-8-2.必須項目 | 使用硬貨は100円硬貨とすること。
2-1. テレビシステムの運営に関すること | 2-1-1.必須項目 | 上記1-1から1-8までの機器類及び付属部品(消耗品は除く)を全て病院側が患者に直接レンタルするものとし、料金の設定および運営は病院側の判断で行うこととすること。
| 2-1-2.必須項目 | 自社でメンテナンス部門を持っていること。
| 2-1-3.必須項目 | ＮＨＫ受信料、ケーブルテレビ受信料を提案者が負担すること。
| 2-1-4.必須項目 | テレビをはじめとする設置機器の簡易取り扱い、及びその他サービスに関する取扱説明書を受注者にて各病室に備えること。
| 2-1-5.必須項目 | 年1回以上の定期点検、及び月1回以上の巡回サービスを徹底し、設置機器の保守管理を随時行うこと。また、問題があれば速やかに対応すること。
| 2-1-6.必須項目 | 運営上必要な備品・部材・消耗品に関しては受注者が随時用意すること。
| 2-1-7.必須項目 | 賃貸借期間中のメンテナンスについては即日対応とし、365日24時間、電話による応対が可能であること。また、持ち帰り修理が発生した際は、修理期間中代替品を提供できること。
3-1.その他 | 3-1-1.必須項目 | 当院側の希望により数量の変更もしくは、仕様変更を行う際には、受注者は柔軟に対応できるものとする。
| 3-1-2.必須項目 | 各設置機器については賃貸借契約物品を区別する管理シールを貼り付けること。
| 3-1-3.必須項目 | 設置機器の保守及び修理・消耗品費用については、使用者側の故意、又は重大な過失を除き受注者側負担とする。
| 3-1-4.必須項目 | テレビシステム導入にあたっては、山梨県内の医療機関において同一または類似業務の契約実績が5件以上あり、直近3年以上の管理運営実績を有する提案者であること（グループ会社の契約実績を含めてよい）。
| 3-1-5.必須項目 | 搬入作業については、既存品の提供業者との連携により撤収を含めた入替計画を作成し、搬入作業時に発生する梱包材や養生材料等の廃材は、導入業者が責任を持って処理すること。
|  | 上記以外で、本院経営改善、患者サービス向上、検査運用等に対する提案 |  | 別紙、業務に係る提案書(添付資料含む)を提出すること。